Отключение энергоснабжения в Усть-Канском районе Республики Алтай

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| 10.11.2019 19:11 |
| **Отключение энергоснабжения в Усть-Канском районе Республики Алтай** |
|  |
| От Диспетчера ОАО Филиал «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» поступило сообщение о том, что в 10:30 (крск),  произошло аварийное отключение фидера линии Л-48-3 «Верх-Ануй» 10 кВ «Черно-Ануйская».    Всего в результате отключения без электроснабжения осталось 3 н.п.в Усть-Канском районе: н.п. Белый Ануй, с.Верх-Ануй, с. Турота. В зоне отключения находится 520 домов, 1378  человек, 7 объектов социальной сферы (школы – 3, детские сады – 2), 1 – котельная, 1 – объект водоснабжения.    Для восстановления энергоснабжения привлечена 1 аварийно-востановительная бригада Усть-Канского района в количестве 3 человек 1 ед. тех.    От МЧС России привлечено 2 человека 1 единица техники, для обследования объектов социальной сферы.    (фото из открытых источников)    Информационные материалы подготовлены ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Алтай |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий © 2025 |