Отключение энергоснабжения в Усть-Коксинском районе Республики Алтай

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| 10.11.2019 19:11 |
| **Отключение энергоснабжения в Усть-Коксинском районе Республики Алтай** |
|  |
| В 18.55 (крск) от диспетчера ОАО Филиал ОАО «МРСК Сибири» о том, что в 18:45 (крск) произошло аварийное отключение линии Л-30-10 10кВ. Без электроснабжения осталось 8 населенных пунктов Усть-Коксинского района н.п. Октябрьское, н.п. Горбуново, н.п. Верх-Уймон, н.п. Гагарка, н.п. Тихонькое, н.п. Зерновое, н.п. Маральник, н.п. Мульта.    Под отключение попало 860 домов в которых проживает 2596 человек, 12 СЗО (6 СОШ, 3 Д/С, 1 котельная, 2 объекта водоснабжения). На котельной и объектах водоснабжения имеются резервные источники питания.    Для обследования линии выехали 2 бригады Усть-Коксинского РЭС в составе 6 человек 2 единиц техники.    В 19:49 подача электроэнергии восстановлена в полном объеме, время отключения составило 01 час.04 мин, причина отключения срабатывание системы автоматической защиты.    (фото из открытых источников)    Информационные материалы подготовлены ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Алтай |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий © 2025 |