Из-за замыкания в электрощитовой эвакуировано 40 человек

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| 10.11.2019 19:11 |
| **Из-за замыкания в электрощитовой эвакуировано 40 человек** |
|  |
| **24 сентября в 9.37 от дежурного врача Туберкулезного диспансера города Горно-Алтайска, поступила информация о задымлении в подвале здания по адресу Коммунистический 138.** **Через 3 минуты к месту  происшествия прибыли  личный состав и техника пожарных частей  №2, №1, №3.** **В результате замыкания электропроводки произошло возгорание в распределительном щите. Своевременно был подан сигнал тревоги и приведена в действие система оповещения людей о пожаре. Персоналом диспансера эвакуированы 41 человек. Никто из находившихся в здании людей не пострадал. В подвальном помещении возникло незначительное задымление.** **Прибывшие пожарные ликвидировали очаг возгорания в течение 6 минут. К месту происшествия также прибыли сотрудники "МРСК Сибири - Горно-Алтайские электрические сети", ГОВД, всего привлечено 36 человек и 12 единиц техники.** |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий © 2025 |